Информация

о подготовке обьектов жилищно-коммунального хозяйства и социальных обьектов к отопительному сезону 2014-2015гг. в Ребрихинском районе.

По окончании прошлого отопительного сезона 2013-2014гг., Администрацией района было принято Постановление № 491 от 11.06.2014г.

«О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Ребрихинского района к осеннее-зимнему периоду 2014-2015гг.»

Данным Постановлением было утверждено:

- Комплексный план мероприятий по подготовке обьектов ЖКХ и социальных обьектов к осеннее-зимнему периоду 2014-2015гг.

- Перечень мероприятий по подготовке к осеннее-зимнему периоду 2014-2015гг.в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных  домах.

На основании вышеуказанного Постановления , теплоснабжающие предприятия ООО «АПС-Исток», МУПКХ при Администрации ст.Ребриха направили в адреса потребителей /жилфонд, обьекты соц.сферы/  предписания по подготовке систем отопления  к эксплуатации в зимних условиях.

По состоянию на 20.08.2014г.к работе подготовлены все котельные ООО «АПС-Исток», в МУПКХ при Администрации ст.Ребриха из 2-х котельных готова одна , в котельной № 1 идут к завершению работы по замене топки котла, в котельной № 2 заменили 2 насоса перекачки воды.

Завершаются ремонтные работы  в муниципальных котельных комитета по образованию /школы,детские сады/.

В ДЮСШ Администрация Ребрихинского сельсовета произвела ремонт  котлов  и установку насосов на сумму 72т.руб.

В детском саду «Ласточка» произвели замену котла.

Капитальный ремонт по замене элементов 2-х  котлов в центральной    котельной произвели ООО «АПС-Исток», МУПКХ при Администрации ст.Ребриха заменили топочные отделения  2 –х котлов  в кот №1.

Дымовую трубу заменили на кот.№ 8 в с.Ребриха /колхозная котельная/.

Проведен капитальный ремонт крыши котельной №1 на ст.Ребриха.,

ООО «АПС-Исток» заменили 230м. ветхих тепловых  сетей  в с.Ребриха.

В котельных и на тепловых сетях проведена ревизия и заменена вышедшая  из строя запорная арматура.

Всего на ремонтные работы систем отопления израсховано -  1 464 т.руб.

Все ремонтные работы планируется   завершить к 1.09.2014г.

Второй год в крае практикуется приемка котельных с участием инспектора Сибирского Управления Ростехнадзора . В результате проверки будут выявлены нарушения. После устранения нарушений инспектор подписывает паспорт готовности обьектов ЖКХ района к отопительному сезону.

Согласно графика проверок в сентябре 2014г.  комиссией будет проведена проверка готовности многоквартирного жилого фонда к предстоящему отопительному  сезону 2014-2015гг, по итогам которой  будут оформляться паспорта готовности жилфонда.

Потребность района в топливе на предстоящий отопительный период составляет 14,1т.тн.угля., в т.ч. бюджетная сфера- 6,0 т.тн.

В настоящее время муниципальный контракт на поставку угля для обьектов социальной сферы и  населения многоквартирных домов не заключен, так как никто  не подал заявку в Алтайском крае  на проведение аукциона по определению конкурсного поставщика угля.

Задолженность за уголь перед поставщиком ОАО «Кузбассразрезуголь» , потребленный в отопительном сезоне 2013-2014гг. составляет – 5,7 млн.руб.,в т.ч. Комитет по образованию- 3,3 млн.руб., МУПКХ при Администрации ст.Ребриха- 2,2 млн.руб., комитет по культуре – 0,2млн.руб.

Сельские советы провели полностью  расчеты за уголь, кроме Зеленорощинского, задолженность которого перед поставщиком составляет – 32,8 т.руб.

В 2014г. Ребрихинский район в очередной раз вошел в адресную инвестиционную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов с обьемом инвестиций 2,8 млн.руб.

В программу включены 6 домов в с.Ребриха.Планируется выполнить электромонтажные работы общедомового оборудования,энергетическое обследование, ремонт крыши дома ул.Д.Бедного,3.

Заместитель главы Администрации района

по оперативным вопросам                                                              Н.Г.Чердакова