АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 12.02.2024 | с. Ребриха | № 51 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной   ответственностью «АПС-Исток» по реконструкции (модернизации) существующих объектов системы централизованного водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения), расположенных на территории с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края, в период с 2024 по 2029 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Росийской Федерации от 29.07.2013 № 641, на основании заключенного концессионного соглашения от 11.01.2024 г. в отношении объектов холодного водоснабжения, расположенных на территории с. Ребриха Ребрихинского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной   ответственностью «АПС-Исток» по реконструкции (модернизации) существующих объектов системы централизованного водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения), расположенных на территории с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края, в период с 2024 по 2029 годы (приложение).

2. Направить постановление обществу с ограниченной   ответственностью «АПС-Исток» в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам В.Ю.Захарова.

| Глава района | Л.В.Шлаузер |
| --- | --- |

Заместитель главы Администрации района

по оперативным вопросам                                                                    В.Ю.Захаров

| Управляющий делами Администрации района | В.Н.Лебедева |
| --- | --- |
| Начальник отдела имущественных отношений Администрации района | В.В.Егоров |
| Начальник юридического отдела Администрации района | С.А.Накоряков |

Егоров Виктор Владимирович

8(38582)2245

Приложение

к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края

от 12.02.2024 № 51

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной

ответственностью «АПС-Исток» по реконструкции (модернизации)

существующих объектов системы централизованного водоснабжения

(за исключением сетей водоснабжения), расположенных на территории

с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края,

в период с 2024 по 2029 годы

- Техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «АПС-Исток» по реконструкции (модернизации) существующих объектов системы централизованного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения, расположенных на территории с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края, в период с 2024 по 2029 годы (далее - Техническое задание) разработано на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 г. № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации Ребрихинского сельсовета от 09.02.2024 № 13 «Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края».

- Целью разработки инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «АПС-Исток» по реконструкции (модернизации) существующих объектов системы централизованного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения, расположенных на территории с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края, в период с 2024 по 2029 годы (далее - инвестиционная программа) является повышение качества и надежности услуг водоснабжения существующих потребителей.

- Задачами разработки и реализации инвестиционной программы являются:

1) обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции, модернизации системы водоснабжения;

2) достижение плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения.

- Инвестиционная программа должна удовлетворять требованиям, предусмотренным действующим законодательством, с учётом установленных настоящим техническим заданием показателей и мероприятий по их достижению, а также с учётом необходимости обеспечения качества и надежности услуг водоснабжения существующих потребителей.

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факти ческое значе ние за 2023 г | Плановые значения с распределением по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./ км | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3.Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 32,9 | 32,9 | 32,7 | 32,5 | 32,2 | 31,9 | 31,6 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт/ куб.м. | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |

- Перечень мероприятий по реконструкции (модернизации) существующих объектов системы централизованного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения, расположенных на территории с. Ребриха Ребрихинского района, Алтайского края, с указанием плановых значений показателей надежности и бесперебойности и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий:

- показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения:

| № п/п | Наименование Показателя/мероприятия | Ед. изм. | Фактическое значение за 2023 г | Плановые значения с распределением по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельное количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети | % | 19,7 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 1.1 | Мероприятия, необходимые для достижения плановых значений показателя: - ремонт водопроводных колодцев | шт | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

- показатели энергетической эффективности:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение за 2023 г | Плановые значения с распределением по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 32,9 | 32,9 | 32,7 | 32,5 | 32,2 | 31,9 | 31,6 |
| 1.1 | Мероприятия, необходимые для достижения плановых значений показателя: - ремонт водозаборной скважины с заменой погружного насоса | шт | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт/ куб.м. | 0,930 | 0,930 | 0,928 | 0,926 | 0,924 | 0,921 | 0,918 |
| 2.1 | Мероприятия, необходимые для достижения плановых значений показателя: - ремонт водозаборной скважины с заменой погружного насоса | шт | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Целевым индикатором и показателем качества поставляемых услуг водоснабжения является доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на водозаборах и границе эксплуатационной ответственности абонента по следующим показателям:

- перед подачей в распределительную сеть:

по железу не более 0,3 мг/дм3;

по массовой концентрации марганца не более 0,1 мг/дм3;

по магнию не более 50 мг/дм3;

по общей жесткости не более 7 мг-экв/дм3;

- из разводящей сети:

по железу не более 0,3 мг/дм3;

по массовой концентрации марганца не более 0,1 мг/дм3;

по магнию не более 50 мг/дм3;

по общей жесткости не более 7 мг-экв/дм3.

- В инвестиционной программе должны быть конкретизированы мероприятия по реконструкции (модернизации) существующих объектов системы централизованного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения, направленные на достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

- Финансовые источники реализации инвестиционной программы:

- собственные средства предприятия;

- заемные ресурсы.

- Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения по реконструкции (модернизации) объектов системы централизованного водоснабжения для обеспечения надежности водоснабжения с. Ребриха Ребрихинского района:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес (местоположение) объекта | Основные характеристики мероприятий | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Камера переключения № 65 ул. 2 d= 200-300 мм | с. Ребриха, ул. 2 Целинная | Реконструкция | 2024 |
| 2 | Водопроводный колодец № 87 d= 100-200 мм | с. Ребриха, ул. Ленина | Реконструкция | 2024 |
| 3 | Водопроводный колодец с пожарным гидрантом №162 | с. Ребриха, ул. Революционная | Реконструкция | 2024 |
| 4 | Водопроводный колодец № 171 d= 100мм | с. Ребриха, ул. Революционная | Реконструкция | 2025 |
| 5 | Водопроводный колодец с пожарным гидрантом № 237 | с. Ребриха, ул. 1Алтайская | Реконструкция | 2026 |
| 6 | Водопроводный колодец № 309 | с. Ребриха, ул. Демьяна Бедного | Реконструкция | 2027 |
| 7 | Замена насоса ЭЦВ 8-40-120 | с. Ребриха, ул. Заводская, 6Б | Реконструкция | 2027 |
| 8 | Замена насоса ЭЦВ 8-40-120 | с. Ребриха, ул. Ленина, 297А | Реконструкция | 2025 |
| 9 | Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 | с. Ребриха, ул. Коммунальная, 109 | Реконструкция | 2026; 2029 |
| 10 | Замена насоса ЭЦВ 8-40120 | с. Ребриха, ул. Ленина, 5А | Реконструкция | 2025; 2028 |