ИНФОРМАЦИЯ

об итогах  отопительного сезона 2018-2019 годов и подготовке к

отопительному сезону 2019-2020 годов

Необходимо отметить, что прошедший  отопительный сезон прошел в достаточно большом напряжении для предприятий жилищно-коммунально комплекса и органов местного самоуправления Ребрихинского района.

В соответствии с распоряжением  Администрации Ребрихинского района  № 203-р от 24.09.2018 г., стартовал осенне-зимний период  2018-2019 гг.

На 1.09.2018 г. на площадке ООО «Ребрихинский райтопсбыт» был сформирован аварийный запас твердого топлива в количестве 2000 тонн.

В результате проведенных конкурсных процедур поставщиком угля для объектов социальной сферы была определена «Алтайская топливная компания» (АО «АТК»), с которой был заключен муниципальный контракт от 18.08.2018 г. на приобретение 3269 тонн угля для нужд образования и 700 тонн для пополнения запаса резервного угля по цене 2935 рублей за тонну. Общая стоимость по муниципальному контракту составила – 11649,015 тыс. руб.

В процессе прохождения отопительного сезона АО «АТК» добросовестно  в соответствии с графиком осуществляло  поставку угля.

Задолженность за поставленный уголь на 1.06.2019 г. у Администрации Ребрихинского района отсутствует, за электроэнергию задолженности нет.

Но при этом стоит отметить, что у двух основных теплоснабжающих предприятий имеется значительная задолженность за твердое топливо. ООО «Наш дом» - долг за использованный резервный уголь 2054,5 тыс. руб., долг основным поставщикам угля – 460 тыс. руб., задолженность за электроэнергию 202 тыс. руб. ООО «АПС-Исток»- долг за использованный резервный уголь 4402,5 тыс. руб., долг основным поставщикам угля – 4400 тыс. руб. Одномоментно вернуть финансовые средства за поставленный резервный уголь в бюджет района теплоснабжающие предприятия не имеют возможности. Поэтому оформлены соответствующие договора о рассрочке оплаты твердого топлива.

Выделение теплоснабжающим предприятиям твердого топлива из резервного фонда Администрации обусловлено значительным ростом цен на энергоносители. Рассмотрим сложившуюся ситуацию на примере ООО «АПС-Исток». Имеющийся запас угля позволил оказывать услуги по теплоснабжению до 20 января 2019 года, затем был выделен уголь из резервного фонда района. Главной причиной несвоевременного расчета за уголь стало, то, что в тарифе цена на уголь составляла 1995,61 руб. а фактическая стоимость угля в первом полугодии 2450 руб. во втором полугодии 2955 руб. Общая сумма недополученных доходов из-за разницы в цене на уголь  за 2018 год составила   - 4 072 тыс. руб., за 2 месяца 2019 года – 1 735 тыс. руб. Со стороны ресурсоснабжающей организации предпринимались определенные действия (возражение на Решение по утверждению тарифа в Управление по ценам и тарифам Алтайского края, подача заявления в ФАС на рассмотрение разногласий). Но все эти меры не дали ожидаемого эффекта.

В сентябре 2018 года Сибирское управление Ростехнадзора провело проверку исполнения мероприятий по готовности объектов социальной сферы района к работе в осенне-зимний период. По результатам проверки наш район получил паспорт готовности к зиме.

Низкие зимние температуры и высокая изношенность инженерных сетей явились причиной значительного количества порывов, как на тепловых сетях, так и на водопроводе.

Практически во всех селах района пришлось восстанавливать сети после аварий. Особенно сложные ситуации возникали в с. Ребриха, ст. Ребриха, с. Клочки, с. Усть-Мосиха, раз-д Дальний. Благодаря усилиям коммунальных служб района, несмотря на слабую материальную базу, значительных перерывов в тепло- и водоснабжении  не было, но ограничения по температурному режиму вводились неоднократно, в связи с проведением ремонтных работ.

По итогам окончания отопительного сезона от общего объема приобретенного твердого топлива для нужд образования, за счет экономии, имеется остаток угля на площадке ООО «Ребрихинский райтопсбыт» более 1300 тонн. Данное обстоятельство позволит начать отопительный сезон 2019-2020 гг. с некоторым запасом времени на поставку новых партий угля.

В мае 2019 года Администрация района совместно с коммунальными службами приступила  к подготовке к отопительному сезону 2019-2020 гг.

Разработан и утвержден комплекс мероприятий  по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства района - Постановление администрации района  от 06.05.2019 г. № 226.

В связи с изношенностью  оборудования, на объектах образования планируется ремонт котельного оборудования, систем отопления и дымовых труб с объемом финансирования более 2,2 млн. руб.

На сегодняшний день требуется замена котлов в административных зданиях Зиминского и Яснополянского сельсоветов. Ориентировочная стоимость работ составляет 260 тыс. руб.

Теплоснабжающей организацией ООО «АПС-Исто» запланирован капитальный ремонт водогрейных котлов в тяжелой обмуровке:

- котельная № 1    - 2 котла;

- котельная № 2        - 1 котел;

- котельная № 9        - 1 котел.

Также запланировано приобретение нового водогрейного котла  на   котельную № 6; демонтаж, изготовление и монтаж дымовой трубы d 530 на котельную № 6; замена теплотрассы от колодца до жилого дома  по ул. Береговая, д.2; от  колодца до жилого дома по ул. Заводская;  установка системы докотловой и внутрикотловой обработки воды на котельной № 1 (согласно предписанию Ростехнадзора); ремонт водонапорной башни на Зеленом Клину.

На  остальных объектах  ЖКХ также планируется провести в плановом режиме ревизию оборудования, гидравлическое испытание систем, режимно-наладочные работы, косметический ремонт и завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов социальной сферы и жилищного фонда с оформлением паспортов готовности  к эксплуатации в зимних условиях до 1.09.2019 года.

За время прохождения отопительного сезона 2018-2019 гг. от жителей многоквартирных домов в Администрацию района и в ресурсоснабжающие предприятия неоднократно поступали жалобы и обращения на нарушения температурного режима в помещениях.

При анализе и проверки информации изложенной в обращениях в большинстве случаях выявлено несоблюдение и незнание, а порой игнорирование собственниками основных требований по содержанию общего имущества многоквартирного жилого фонда – не проводится промывка систем отопления, не ведется ревизия и замена запорной арматуры, производятся самовольные врезки.  Имеются факты установки дополнительного насосного оборудования, работа которого в дальнейшем ведет к разбалансировке системы отопления. Данные обстоятельства вызывают тревогу и озабоченность у Администрации района и теплоснабжающих предприятий. Поэтому при подготовке к очередному отопительному сезону и подаче тепла в многоквартирный жилой фонд планируется более строго подходить к вопросу подписания паспортов готовности собственникам помещений МКД.

Подготовлена документация для проведения аукциона  по выбору поставщика твердого топлива в количестве 3269 тонн по цене 3160 руб./тонна на сумму 10330,040 тыс. руб. Ведется прием заявок от поставщиков твердого топлива.

Заместитель главы Администрации района

по оперативным вопросам                                                              В.Ю. Захаров