Информация

о подготовке обьектов жилищно-коммунального хозяйства и социальных обьектов к отопительному сезону 2016-2017гг. в Ребрихинском районе .

По окончании прошлого отопительного сезона 2015-2016гг., Администрацией района было принято Постановление № 350 от 28.04.2016г.

«О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Ребрихинского района к осеннее-зимнему периоду 2016-2017гг.»

Данным Постановлением было утверждены следующие документы:

- Комплексный план мероприятий по подготовке обьектов ЖКХ и социальных обьектов к осеннее-зимнему периоду 2016-2017гг.

- Перечень мероприятий по подготовке к осеннее-зимнему периоду 2016-2017гг .в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных  домах.

На основании вышеуказанного Постановления, теплоснабжающие предприятия ООО «АПС-Исток» с.Ребриха, ООО «Теплосервис» ст.Ребриха направили в адреса потребителей /жилфонд, обьекты соц.сферы/  предписания по подготовке систем отопления  к эксплуатации в зимних условиях.

МУПКХ при Администрации ст.Ребриха находится на стадии банкротства.Тепло-водоснабжение в данном населенном пункте осуществляет с ноября 2015г. ООО «Теплосервис».

В соответствии с приказом министерства энергетики РФ от 12.03.2013г.

№ 103  утверждены  «Правила оценки готовности к отопительному периоду», в соответствии с которыми разработаны требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций.

По состоянию на 10.08.2016г.к работе подготовлены все котельные

ООО «АПС-Исток», выполнены ремонтные работы на сумму 1 057т.руб., в т.ч. промывка котлов в 7-ми котельных, замена задвижек на затворы- 4шт., замена конвективной части котлов, ревизия запорной арматуры, госповерка приборов контроля, ревизия и чистка теплофикационных колодцев, ремонт и ревизия газоходов, ремонт и ревизия каналов золоудаления, косметический ремонт котельных.До 10.09.2016г. планируется провести гидроиспытание котлов и теплотрасс.

ООО «Теплосервис» ст.Ребриха находятся в стадии завершения ремонтных работ. В связи со сложным финансовым положением проведен комплекс работ на сумму 75 т.руб.: ревизия котлов и запорной арматуры, замена конвективной части котлов, замена подводок к насосу, обмуровка котлов после чистки, частичный ремонт крыши котельной.  Опрессовку котлов и тепловых сетей планируется провести до 10.09.2016г.

Завершаются  ремонтные работы  в муниципальных котельных комитета по образованию /школы,детские сады/.

В школе с.Шумилиха проведен  ремонт насоса в котельной на сумму 28,2т.руб.

В Яснополянском филиале на ремонт насоса направлено 15т.руб.

В котельной Воронихинской СОШ на перемотку двигателя насоса и ремонт здания направлено 30т.ру

Для прикрытия котельных в случае отключения электроснабжения в районе имеется 23 резервных источника питания.

26 июля  2016г.  инспектором  Сибирского Управления Ростехнадзора проведена проверка технического состояния котельных ООО «Теплосервис» и ООО «АПС-Исток» . В результате проверки  выявлены нарушения и выданы руководителям предписания  с наложением штрафов и  указанием сроков устранения нарушений – 60 дней. После устранения нарушений и повторной проверки  муниципальному образованию Ребрихинский район должен быть выдан паспорт готовности обьектов ЖКХ к проведению отопительного сезона 2016-2017гг.

Согласно графика проверок в августе  2016г.  комиссией будет проведена проверка готовности многоквартирного жилого фонда к предстоящему отопительному  сезону 2016-2017гг, по итогам проверки будут   оформлены паспорта готовности жилфонда.

На обьектах водоснабжения района проведена ревизия запорной арматуры, выполнен ремонт трасс водопровода,  водонапорных башен и колодцев. Замену  погружных насосов произвели коммунальные службы с.Рожнев Лог, Боровлянки, Зеленой Рощи.

Потребность района в топливе на предстоящий отопительный период составляет 14,1т.тн.угля., в т.ч. бюджетная сфера- 5,9 т.тн.

В настоящее время муниципальный контракт на поставку угля   подписан с АО «Алтайская топливная компания».Цена одной тонны угля составляет 2051, 51руб., общая сумма контракта составляет – 8,2млн.руб.Весь уголь будет предназначен для котельных обьектов образования.

Комитет по культуре, администрации сельских советов, ООО «АПС-Исток», ООО «Теплосервис» самостоятельно занимаются приобретением угля для своих нужд.

Задолженность за уголь перед поставщиком  ОАО «Алтайкрайэнерго», потребленный в отопительном сезоне 2015-2016гг. составляет –2 725 т..руб.,в т.ч.  комитет по образованию- 2 565 т.руб., ООО «Теплосервис» - 160т.руб.

На начало отопительного сезона на площадке ЗАО «Ребрихинский райтопсбыт» находится 1320тн.угля для нужд обьектов образования.

Заместитель главы Администрации района

по оперативным вопросам                                                              Н.Г.Чердакова